### Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 508

Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 508 - представитель предыдущего поколения инсулиновых помп фирмы Medtronic. Является достаточно распространенной и испытанной моделью компании Medtronic. Проста в управлении и эксплуатации.
Имеет соленоидный мотор, который позволяет вводить инсулин (U-40, U-50, U-100) с шагом 0,1 Ед и точностью ±5%. Внутрь помпы вставляется пластмассовый резервуар с инсулином, емкостью 3мл, из которого поршень выдавливает инсулин в инуфузионную систему и далее в подкожно-жировую клетчатку.
Позволяет менять базисную скорость введения инсулина каждые полчаса. Для регуляции постпрандиальной гликемии помпа имеет болюсный режим введения инсулина. Инсулин подается с шагом 0,1 Ед
Болюсный режим имеет несколько вариантов:
- «обычный»
- «квадратная волна»
- «двойная волна» - сначала простой болюс, а затем квадратная волна.
При необходимости помпа может быть отключена.
Помпа имеет память на введенные болюсные дозы (последние 20 доз), на общую суточную дозу инсулина за последние 7 дней.
Помпа запрограммирована так, что более 50 независимых систем безопасности постоянно мониторируют все ее действия.
Для удобства использования, помпа имеет звуковой и вибрационный сигналы для оповещения о процессе подачи и завершения подачи болюсной дозы, окончании инсулина в резервуаре, разряжении элементов питания, при появлении различных неисправностей и сбоев. Помпа имеет также подсветку и пульт дистанционного управления для подачи болюсной дозы и остановки подачи инсулина.
Средний срок действия элементов питания – 1-1,5 месяца, хотя он может сильно сокращаться в случае использования дистанционного управления, вибрационного режима и частого включения подсветки.
Инфузионная система устанавливается обычно раз в три дня.
#### Технические характеристики:
- Введение инсулина методом БиоПульс™ - Да Подсветка - Да
- Режим аудиосигнала и вибрации - Да
- Опции двухволнового, квадратного и нормального болюса - Да
- Дистанционное управление - Да, покупается дополнительно
- Базальные уровни и Профили - Возможность программирования до 48 базальных уровней, три варианта установки базальных профилей
- Временный базал (постоянный уровень)- Да
- Временный базал (% от текущего)- Нет
- Границы дозировки базального уровня - От 0,0 до 35,0 ед/час с «шагом» 0,1 единица
- Шаг изменения базального уровеня - От 30 минут до 24 часов
- Точность введения - ± 5%
- Блокирование кнопок - Да
- Габариты (объем) - 4,8 x 7,6 x 2,21 см
- Вес - менее 100 грамм
- Объем резервуара - до 300 единиц
- Концентрация инсулина - U-100, U-50 и U-40
- Батарея - три батарейки
- Предупреждающий сигнал о замене картриджа - осталось 20 и 10 единиц
- Устойчивость к влаге - Брызгозащищенная
- Длительно подстверки после последнего касания кнопок - 12 секунд
- Время - Показывается на основном экране
- Шум моторчика - Мягкие щелчки
- Выбор цвета - Черный, голубой, зеленый, белый
- Пульт дистанционного управления 508 обладает следующими возможностями - аудио болюс, вибро режим, блокировка от детей.
Инструкцию на русском языке можно взять тут http://minimedpump.ru/netcat_files/163/52/h_620edc5a951bcb16c5b61da8b53a566c
##### Достоинства:
- простота
- надёжность
- низкая цена
##### Недостатки:
- крупный шаг базала 0.1
- отсутствие временного базала как % от основного
- только брызгозащитность (многие помпы водонепроницаемы)
- нерусифицированна
- «свои» расходники (несовместимы с Paradigm)
#### Расходники
Резервуары ММТ-103 Резервуар, объемом 3 мл
#### Инфузионные системы:
##### Quick-set
Quick-set имеет готовую к фиксации адгезивную (липкую) ленту и иглу-проводник, которая после подкожного введения канюли удаляется.
- Угол введения канюли 90 градусов к поверхности кожи;
- Возможность рассоединения трубки и канюли на месте крепления;
- Мягкая канюля;
ММТ-390, длина трубки (см)- 110, длина канюли (мм)-9
ММТ-392, длина трубки (см)- 60, длина канюли (мм)-9
ММТ-393, длина трубки (см)- 60, длина канюли (мм)-6
Quick-serter ММТ-395 – устройство автоматического введения использующееся для присоединения любого из вариантов исполнения одноимённого инфузионного набора.

##### Silhouette

Silhouette имеет готовую к фиксации липкую ленту и позволяет вводить канюлю под разным углом (30-45 градусов).
- Вариабельная глубина введения;
- Рассоединение трубки и канюли на месте фиксации;
- Мягкая канюля;
ММТ-371, Длина трубки-110, 10 катетеров (трубки + иглы с канюлями) ММТ-372-Combo Set, Длина трубки-110, 5 катетеров (трубки + иглы с канюлями) и 5 игл с канюлями ММТ-373, Длина трубки-60, 10 катетеров (трубки + иглы с канюлями) ММТ-374-Combo Set, Длина трубки-60, 5 катетеров (трубки + иглы с канюлями) и 5 игл с канюлями
Combo Set (Комбо Набор) – Позволяет заменить только канюлю, которая находится непосредственно под кожей 1 раз в 3 суток. В этом случае резервуар и присоединенная к нему трубка меняется 1 раз в 6 суток.
Sil-serter ММТ-385 Sil-serter – устройство автоматического введения используемое с любым вариантом исполнения одноимённого инфузионного набора.

##### Thinset

- тонкая, гибкая канюля, устанавливаемая под прямым углом к поверхности кожи,
- несколько вариантов длинны канюли и соединительной трубочки,
- ультра-плоская надкожная часть катетера,
- надежный и простой механизм крепления соединительной трубочки,
- встроенная заглушка для принятия водных процедур,
Разновидности:
- THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 110 см
- THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 110 см
- THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 58 см
- THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 58 см
Совместимы с Quick-serter ММТ-395

#### Дистанционный пульт

Обеспечивает установку доз, а также временное прекращение подачи и перезапуск насоса без нажатия кнопок насоса.
3 кнопки обеспечивают весь процесс программирования:
- STOP : временное прекращение подачи или перезапуск насоса.
- BOL: позволяет Вам установить значение болюсной дозы, используя звуковой сигнал.
- ACT: включение выбранного Вами режима.