### Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 554/754 Veo

Инсулиновая помпа Paradigm Real-Time Veo представитель последнего поколения инсулиновых помп фирмы Медтроник.
Это первая помпа, которая самостоятельно, постоянно измеряет сахар крови, отображает данные измерения в виде графика и числового значения на помпе, обладает системой оповещений при изменении сахара крови, имеет встроенный болюсный калькулятор, который высчитывает необходимую дозу на коррекцию уровня гликемии и еды. Но, эта помпа САМА НЕ ВВОДИТ инсулин - она лишь предлагает определенную дозу, но ее введение проверяет и подтверждает сам пациент. Эта помпа может остановить подачу инсулина, если помпа обнаружит снижение уровня глюкозы крови ниже заданного пользователем уровня.
Используется швейцарский DC микроэлектромотор, который позволяет вводить инсулин (100U короткий или ультракороткий) с точностью введения до +/- 2% , шагом базального инсулина (ед) 0,025 и шагом болюса (ед.) 0,1. Позволяет менять базальную скорость введения инсулина каждые полчаса.
Внутрь помпы вставляется пластмассовый резервуар с инсулином, емкостью 3мл для серий помп 7 или 1,8 мл для серий помп 5, из которого поршень выдавливает инсулин в инфузионную систему и далее в подкожно-жировую клетчатку.
Интерфейс помпы текстовый и на экране помещается 5 строчек текста. Помпа поддерживает несколько языков, в их числе и русский.
Основным отличием данной помпы является возможность использования беспроводного сенсора, который измеряет СК в подкожной клетчатке каждые 5 минут постоянно на протяжении 3 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью трансмиттера.

Компоненты инсулиновой помпы Medtronic Paradigm Real Time:
- A - инсулиновая помпа Medtronic Paradigm PRT (Paradigm Real Time / Реал Тайм), закрепленная на специальной клипсе;
- В - подкожный катетер, который отстегивается на водные процедуры и который следует менять каждые 3 дня;
- D - водонепроницаемый трансмиттер - устройство, которое передает показания сахара крови по радиоканалу на экран помпы в реальном времени (поставляется отдельно);
- C - сенсор, аналогичный использующемуся при проведении CGMS исследования, именно он измеряет сахар крови в подкожной клетчатке;
- Миниатюрный трансмиттер МиниЛинк для инсулиновых помп Медтроник Парадигм Реал Тайм (модели 722 и 522) - модуль для постоянного измерения сахара крови в подкожной клетчатке и передачи этих данных на экран инсулиновой помпы по радиоканалу.
С данной моделью помпы используется Минилинк
- Также есть программа автоматического подсчета доз инсулина на еду и на коррекцию сахара крови - Bolus Wizard.Помимо Bolus Wizard, болюсный режим имеет несколько вариантов: «обычный», «квадратная волна», «двойная волна» - сначала простой болюс, а затем квадратная волна.
- При необходимости помпа может быть отключена. Помимо возможностей, связанных с введением инсулина и стандартных функций просмотра статистики введения инсулина, у помпы есть дополнительные возможности:
  - автоматическое напоминание через указанное время после инъекции
  - автоматическое напоминание о заканчивающимся инсулине (как по времени, так и по объему инсулина)
  - будильник (до 8 различных будильников)
    для сигнализации может использоваться как звук, так и вибрация
  - можно подключить пульт дистанционного управления
- По сравнению с помпой 722 в Veo доработано меню, стало более удобно и быстрее просматривать графики сенсора, появилась возможность видеть эти графики за 3, 6, 12 и 24 часа.
- Можно настроить порог глюкозы крови, при котором помпа сама отключит введение инсулина, а после достижения заданного уровня вновь возобновит подачу.
#### Технические характеристики:
- Размеры (см) - 5,4 х 9,4 х 2,0 (только помпа)
- Вес (г) - 103 - (вместе с батарейкой) (только помпа)
- Подсветка экрана зеленая
- Язык интерфейса английский, немецкий, французский, русский и еще несколько восточных языков.
- Цвета корпуса - синий, белый, черный, малиновый
- Водоустойчивость (IPХ8) - защита от брызг, помпа не является водонепроницаемой и с ней нельзя купаться и принимать ванну.
- Макс. объем резервура (ед) 300
- Используемый инсулин 100U короткий или ультракороткий
- Шаг базального инсулина (ед) - 0,025
- Кол-во базальных интервалов (в день) - 48
- Минимальная длительность одного базального интервала (мин) 30
- Кол-во профилей базального инсулина - 3
- Введение базального инсулина - варьирует, по 0,025 ед через равные промежутки времени (BioSystem)
- Кол-во базального инсулина (ед/час) - от 0,025 до 35
- Шаг временного базального инсулина (ед/час) 0,025
- Кол-во временного базального инсулина (ед/час) - от 0,025 до 35
- Мин. время временного базального инсулина (мин) 30
- Шаг болюса (ед.) 0,1
- Типы болюсов - нормальный, двойной, квадратный
- Точность введения инсулина ±2%
- Автоматический подсчет доз инсулина да (Bolus Wizard)
- Использование коэф. чувствительности да (Bolus Wizard)
- Использование коэф. на еду да (Bolus Wizard)
- Введение сахара крови в помпу да (Bolus Wizard)
- Мин. длительность введения 1 ед инсулина (сек) -30 сек
- Измерение сахара кров в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении 6 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью трансмиттера
- Цикл работы с одним сенсором - 6 дней, то есть 144 часа
- Батарея - 1 ААА для помпы и А23 для пульта дистанционного управления
- Длительность работы от батареи 3 недели без использования подсветки и пульта дистанционного управления
- Мотор - швейцарский DC микроэлектромотор
- Тип памяти Энергозависимая
- Память: болюсы 24 последних болюса
- Память: временный базальный инсулин нет
- Память: суточная доза - 7 последних дней
- Память: Alarm сообщений - 7 последних
- Система сигнализации звук или вибрация
- Система оповещений: мало инсулина - да
- Система оповещений: мало заряда батареи - да
- Система оповещений: блок введения инсулина - да
- Блокировка кнопок - да
- Пульт дистанционного управления - да
- Гарантия 4,5 года на помпу и 8 месяцев на трансмиттер
Инструкцию на русском языке можно взять тут http://www.medtronic-diabetes.ru/product-information/index/instrukcii.html?file=tl_files/RU/Video/Banner/Veo%20instrukcija/Instrukcija%20k%20veo.pdf
Расходники. Резервуары Резервуар ADR THINSet к помпам Paradigm 712 или 722. Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. Данные резервуары, в отличии от аналогов от компании Медтроник, имеют универсальное люэровское соединение, что позволяет использовать с ними большинство катетеров на рынке. Кроме того, такой коннектор позволяет упростить процесс набора инсулина, т.к. к нему подойдет любая игла. Максимальный объем - 3,0 мл (300 ед). Универсальное люэровское соединение - подходят любые катетеры и любые иглы для набора инсулина.
Резервуар (объем 3мл) Код. ММТ-332А. Максимальный объем - 3 мл (300 ед)
Специальное соединение - подходит только к Paradigm
Конусовидный конец резервуара - простота в наборе инсулина
Резиновая заглушка - отсутствие пузырьков воздуха
Удобный переходник для набора инсулина
#### Инфузионные системы
##### Quick-set

Quick-set имеет готовую к фиксации адгезивную (липкую) ленту и иглу-проводник, которая после подкожного введения канюли удаляется.
- Угол введения канюли 90 градусов к поверхности кожи;
- Возможность рассоединения трубки и канюли на месте крепления;
- Мягкая канюля;
- Специальное соединение - подходит только к Paradigm
- В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур
Длина трубочки 110см, длина иглы 9мм. Код. ММТ-396
Длина трубочки 60см, длина иглы 9мм. Код. ММТ-397
Длина трубочки 110см, длина иглы 6мм. Код. ММТ-398
Длина трубочки 60см, длина иглы 6мм. Код. ММТ-399 Quick-serter ММТ-395 Quick-serter – устройство автоматического введения использующееся для присоединения любого из вариантов исполнения одноимённого инфузионного набора.

#### Silhouette

Silhouette имеет готовую к фиксации липкую ленту и позволяет вводить канюлю под разным углом (30-45 градусов).
- Вариабельная глубина введения;
- Рассоединение трубки и канюли на месте фиксации;
- Мягкая канюля;
Длина трубочки 110 см. Код. ММТ-377
Длина трубочки 60 см. Код. ММТ-378
Силуэт комбинированный набор (Silhouette Combo Set) Катетеры имеют мягкую тефлоновую подкожную канюлю, устанавливаемую под углом 30-45 градусов.
В наборе: 10 игл, 5 трубочек длиной 110 см. Код. ММТ-379
В наборе: 10 игл, 5 трубочек длиной 60 см. Код. ММТ-380
Sil-serter ММТ-385
Sil-serter – устройство автоматического введения используемое с любым вариантом исполнения одноименного инфузионного набора.

Катетер ADR THINSet. Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc.
- тонкая, гибкая канюля, устанавливаемая под прямым углом к поверхности кожи,
- Отсоединение в месте крепления к коже.
- Толщина вступающей части всего 5 мм.
- Заглушка для приема водных процедур встроена в сам катетер
- Подходит к автоматическому Квик-сертеру
- Возможность контроля попадания катетера в кровяной сосуд.
Разновидности:
- THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 110 см
- THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 110 см
- THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 58 см
- THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 58 см

#### Катетеры DANA Diabecare Easy Release I NEW
(только с использованием резервуара ADR THINSet) Производитель - корейская компания Sooil

- Универсальное Льюеровское соединение - подходит к ЛЮБЫМ инсулиновым помпам
- Тонкая стальная подкожная канюля
- Минимальная длина подкожной иглы - всего 4,5 мм
- Диаметр подкожной иглы (канюли) - 0,41 мм
- Расположение канюли под углом 90 градусов по отношению к коже
- Возможно отсоединение трубочки в отдалении от места крепления к коже
- В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур
- Длинна трубочки 70 см