### Dexcom
#### система постоянного мониторинга глюкозы крови

Сайт производителя http://www.dexcom.com
Прибор измеряет глюкозу крови в подкожножировой клетчатке в межклеточной жидкости с помощью сенсора. К сенсору подключается передатчик (трансмиттер), который передает данные на приемник. Прибор необходимо калибровать раз в 12 часов
##### Сенсор
Диапазон измерения	40-400 mg/dL (2.2 – 22.2 mmol/L)
Время использования сенсора	до 7 дней
Калибровка - автоматическая загрузка	Глюкометр OneTouch Ultra
Калибровка «вручную»	Любой глюкометр
Диапазон калибровки	40-400 mg/dL (2.2 – 22.2 mmol/L)
Допустимая влажность	Максимум 95%
Хранение	Температура 2°-25° C
Защита от влажности	IPX 5: защита от направленных струй воды
IPX 7: защита от временного погружения на глубину 1 метр на 30 минут

##### Передатчик
Размеры, включая сенсор	Длина - 3,8 см, ширина 2,3 см, толщина 1,0 см
Вес, включая сенсор	6.7 гр.
Дальность связи с приемником	1.5 м.
Частота	402-405 МГц
Питание	Батарейка на оксиде серебра
Условия использования	Температура 10°- 42° C
Влажность: 95%
Условия хранения	Температура: 0°- 45° C
Гарантия производителя	1 год
Защита от влажности	IPX 5: защита от направленных струй воды
IPX 7: защита от временного погружения на глубину 1 метр на 30 минут

##### Приемник
Единицы измерения	мг/дл (прибор не переключается на ммоль/л)
Частота считывания данных	Каждые 5 минут
Размеры	Длина - 11,4 см, Ширина - 5,8 см, Толщина - 2,2 см
Вес	100 гр.
Дальность связи с передатчиком	1,5 м.
Память	30 дней
Питание	Аккумулятор - 3 -- 5 дней
Время заряда аккумулятора	3 часа
Условия эксплуатации	Температура: 0°- 45° C
Влажность: 10-85 %
Защита от влаги	Нет
Гарантия производителя	1 год

Инструкция на русском http://dia-club.ru/library/DEXCOM_7plus_manual.pdf
Инструкция пользователя Dexcom G4 Platinum в переводе на русский язык http://dia-club.ru/library/dexcom_g4_manual.pdf